ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL

# EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

(Processo Administrativo de Licitação nº 06/2020)

(Versão atualizada 15/05/2020)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL – SC, inscrito no CNPJ sob nº 11.679.183/0001-30, com sede na Rua João Assink, 456, Centro, em Bocaina do Sul – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Schmuler e pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Soraia Aparecida de Liz Schlichting, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que tem por objeto a "aquisição material ambulatorial, hospitalar, monitor de sinais vitais e eletrocardiógrafo para compor o estoque da Secretaria e Unidades de Saúde para o ano de 2020”. Os envelopes de "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua João Assink, 322, Centro. O Credenciamento será feito a partir das 08h20min do dia 01.06.2020. Abertura da sessão será às 08h50min do mesmo dia. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, bem como pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos casos omissos. Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, conta-corrente nº 545.746-7, agência 5215-9, do Banco do Brasil, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio http://www.bocaina.sc.gov.br. Impugnações ou questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço licitacao@bocaina.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio http://www.bocaina.sc.gov.br para obter informações sobre esta licitação.

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de material ambulatorial, hospitalar, monitor de sinais vitais e eletrocardiógrafo para compor o estoque da Secretaria e Unidades de Saúde para o ano de 2020 de acordo com as especificações do Anexo II, que passa a fazer parte integrante deste Edital.

2 – DA CONSULTA, DAS INFORMAÇÕES E DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

2.1 – O processo de licitação, com o Edital e seus anexos, poderá ser consultado sem qualquer custo, por qualquer interessado, junto ao Setor de Licitações, situado no Paço Municipal, localizado na Rua João Assink, 322, Centro do Município de Bocaina do Sul – SC, das 08h às 12h e das 13h ás 17h, de segunda a sexta-feira.

2.2 – Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, conta-corrente nº 545.746-7, agência 5215-9, do Banco do Brasil, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao junto ao sítio http://www.bocaina.sc.gov.br.

2.3 – A Pregoeira prestará os esclarecimentos necessários, inclusive os de caráter estritamente técnicos, e responderá às dúvidas e questionamentos suscitados exclusivamente por e-mail, através do endereço licitacao@bocaina.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, e confirmados na forma do item 3.4.

2.4 – Os esclarecimentos mais corriqueiros, de maior relevância e acerca da interpretação do edital poderão ser disponibilizados no sítio http://www.bocaina.sc.gov.br, ocasião em que seu conteúdo vinculará as decisões da Pregoeira, considerando-se integrantes deste edital, pelo que será responsabilidade do interessado consultar referido sítio antes da participação na licitação.

2.4.1 – Caso a resposta da Pregoeira implique modificação/alteração do edital, proceder-se-á de acordo com o § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

2.5 – Os interessados deverão consultar o sítio da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul http://www.bocaina.sc.gov.br para obter informações sobre esta licitação, facultado a este Órgão o envio de informações por outro meio.

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

3.1 – As impugnações ao edital deverão ser dirigidas à Pregoeira, por meio do endereço eletrônico licitacao@bocaina.sc.gov.br ou protocoladas no Setor de Licitações, situado no endereço indicado no Preâmbulo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão do pregão.

3.1.1 – Somente serão consideradas recebidas, dentro do prazo legal acima estabelecido, as impugnações que forem protocoladas ou registradas eletronicamente por uma das formas previstas no item 3.1.

3.2 – A Pregoeira opinará, de forma fundamentada, pela procedência ou improcedência das impugnações, podendo antes ouvir a Equipe de Apoio, e serão decididas pela Autoridade Superior, em 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da impugnação.

3.3 – A decisão que determinar a modificação dos termos do Edital ensejará sua republicação, reabrindo-se os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das propostas.

3.4 – As mensagens enviadas de alguns provedores ao endereço eletrônico indicado no item 3.1 poderão ser consideradas pelo provedor como spans ou não ser recebidas devido a suspeita de ameaça digital. É responsabilidade do impugnante confirmar o recebimento do e-mail pelo telefone (49) 3228-0047, ramal 205, durante o horário de expediente, caso não tenha recebido a confirmação de recebimento imediatamente ao envio.

3.5 – A impugnação não impedirá o impugnante de participar desta licitação até decisão definitiva, salvo se considerado inabilitado ou apresentar as restrições à participação, nos termos deste edital.

3.6 – Quaisquer interessado nesta licitação, poderá, entretanto, mesmo após o prazo do item 3.1, protocolar, sem efeito de recurso, informação de ilegalidades que viciariam este edital, apenas para efeitos de possibilitar a Administração Pública rever seus próprios atos (autotutela).

3.7 – Se procedente e acolhida a impugnação do edital, será comunicada a decisão por meio do sítio http://www.bocaina.sc.gov.br, procedendo-se aos ajustes necessários no edital e designando-se nova data para a realização do certame, publicando-se o aviso nos mesmos meios de divulgação inicialmente utilizados.

4 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, período em que os proponentes ficarão obrigados aos seus termos, só sendo liberados dos compromissos decorrentes deste edital se não forem convocados para a contratação neste período.

4.2 – O prazo de vigência do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação ficará adstrito aos respectivos créditos orçamentários do ano base de 2020.

4.3 – O prazo para a prestação dos serviços serão realizados de acordo com a Minuta Contratual do Anexo IV, parte integrante deste edital.

5 – DO PAGAMENTO, REAJUSTE, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

5.1 – O pagamento, reajuste, revisão e atualização de valores serão realizados conforme Minuta Contratual constante no Anexo IV, parte integrante deste edital.

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação assim consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2020:

| Cod | Uni. Orç | Pro ativ | Elemento | Compl | Saldo Dotação R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 09.01 | 2042 | 3390 | 339039990000 | 100.000,00 |
| 13 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 215.489,22 |
| 15 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 70.000,00 |
| 16 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 18.756,41 |
| 17 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 200.000,00 |
| 31 | 09.01 | 2044 | 4490 | 449005299000 | 13.670,00 |
| 38 | 0901 | 2045 | 4490 | 44905234000 | 5.412,00 |

7 – DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS

7.1 – As empresas regularmente constituídas e interessadas em participar da presente licitação deverão atender as condições deste edital e deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios.

7.2 – A participação nesta licitação enseja na aceitação plena das disposições deste edital e de todos os seus anexos.

7.3 – Não poderá participar da presente licitação o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nem a pessoa que seja sócia ou que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o pregoeiro ou qualquer dos membros da equipe de apoio.

7.4 – Não poderão participar da presente licitação também a pessoa que esteja cumprindo a sanção de suspensão temporária do direito de participação em licitação (art. 87, inciso III, da Lei de Licitações); ou de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (art. 7º da Lei 10.520/2002); ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade após o decurso do prazo mínimo de dois anos (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93).

7.5 – O interessado em participar da presente licitação deverá assinar declaração, sob as penas da lei, de acordo com o modelo constante no Anexo VIII, no intuito de provar não estar enquadrado nas situações descritas nos itens 7.3 e 7.4, acima.

7.6 – Não poderá participar da presente licitação pessoa ou empresa com sócio majoritário que tenha sido condenado por ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, pelo prazo fixado na sentença judicial correspondente, pelo que deverá o licitante assinar declaração, sob as penas da lei, de não haver tal impedimento, de acordo com o modelo constante no Anexo VII.

7.7 – Devido à pandemia de coronavírus (COVID-19) reconhecida em caráter internacional e em todas as esferas de governo no Brasil, só poderão se fazer presentes à sessão as pessoas que observarem as medidas sanitárias e de saúde em vigência na data da sessão, conforme leis, decretos e regulamentos em vigor (federal, estadual ou municipal), especialmente as do Decreto Municipal n. 3.062, de 14 de abril de 2020, ou outra norma que o altere, sempre disponível no sítio eletrônico do Município informado no preâmbulo (principalmente no que se refere ao uso obrigatório de máscaras, utilização de higienização pessoal por álcool em gel e distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas). O poder público poderá disponibilizar máscaras, álcool em gel e outras medias ou insumos necessários à realização das sessões deste edital.

8 – DO CREDENCIAMENTO

8.1 – Quando o interessado for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, esta deverá apresentar cópia de sua Cédula de Identidade, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social em vigor, com as alterações contratuais vigentes, onde conste a mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como o objeto social, a qualificação dos atuais sócios e a administração da sociedade, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

8.2 – Caso seja representada por procurador ou preposto, este deverá apresentar procuração ou carta de credenciamento (podendo utilizar o ANEXO I como modelo) ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, contendo obrigatoriamente cópia da respectiva Cédula de Identidade, DEVENDO APRESENTAR, TAMBÉM, A MESMA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 8.1, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

8.3 – O interessado em se credenciar para participar da presente licitação ainda deverá apresentar Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do ANEXO III.

8.4 – Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 8.1, 8.2 e 8.3, deverão vir FORA DOS ENVELOPES de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.

8.5 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.

8.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (fora dos Envelopes nº 01 e 02, referentes respectivamente aos documentos de proposta e habilitação), DECLARAÇÃO (assinada pelo contador da empresa, sob as penas da lei, podendo utilizar o modelo do ANEXO VI deste Edital), ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que está enquadrada como micro empresa ou empresa de pequeno porte.

8.7 – Nenhuma pessoa, física ou jurídica, poderá representar mais de um licitante.

9 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES

9.1 – A entrega dos envelopes nº 01 (proposta) e nº 02 (habilitação) deverá ocorrer no Setor de Licitações, situado no Paço Municipal, na Rua João Assink, 322, Centro, conforme dia e hora designado no preâmbulo deste edital.

9.2 – Poderão também ser remetidos os envelopes por correspondência registrada, por sedex, despachados por empresas que prestem serviços similares, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravios, atrasos ou qualquer outro problema na documentação.

9.3 – Poderão ainda os documentos ser entregues pessoalmente à Pregoeira ou a um membro da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, até a hora da sessão referida no preâmbulo, sem qualquer tolerância quanto ao prazo de entrega dos envelopes.

10 – DA PROPOSTA

10.1 – A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, lacrado em seus fechos, indevassável, contendo a seguinte indicação:

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2020

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

10.2 – A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada no formulário ANEXO II ou segundo seu modelo, com prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias, contendo as especificações detalhadas dos produtos cotados, segundo as exigências mínimas deste Edital e seus anexos;

b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e, se for o caso, da Inscrição Estadual ou Municipal;

c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;

d) conter discriminados em moeda corrente nacional os preços totais, por item; e

e) indicar as marcas dos itens cotados;

10.2.1 – A proposta também deverá ser apresentada em Pendrive ou CD através do sistema Betha Compras-Autocotação, disponível para download aos licitantes na página www.betha.com.br, nos link’s ‘produtos’, ‘atualizações’, ‘sistemas para downloads’, ‘Compras-Autocotação’, facilitando assim o cadastro das propostas ante o elevado número de itens licitados. Maiores informações sobre este procedimento constam no Anexo II.

10.2.2 – A licitante que não apresentar a proposta também na forma do item ‘10.2.1’ será desclassificada.

10.3 – Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

10.4 – Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao edital para maior celeridade da análise das propostas e redução de riscos de erros de elaboração das mesmas.

10.5 – Não é obrigatório o comparecimento pessoal ou de representante para acompanhar o processamento da licitação, podendo optar pelo envio dos envelopes na forma do item 8. Nestes casos, porém, o licitante não terá direito de participar da fase de lances sucessivos, nem de apresentar recurso administrativo quanto aos julgamentos da proposta e habilitação, conforme art. 4º, incisos XVIII e XX da Lei 10.520/2002.

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, lacrado em seus fechos, indevassável, contendo a seguinte indicação:

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE Nº 02 - "DOCUMENTAÇÃO"

11.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos documentos relacionados nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3.

11.2.1 – Para o licitante que optar por não se fazer presente à sessão e, portanto, não se credenciar na forma do item 8, será necessário constar dentro do envelope de habilitação os documentos necessários à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, consistentes nos documentos referidos nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.6, em via original ou autenticada em cartório ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

11.2.2 – A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT);

g) Declaração do licitante de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), conforme ANEXO V.

11.2.3 – A comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA será feita mediante a apresentação de prova da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – AFE ou do CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (CERTIFICADO DE AFE), concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devidamente publicada no Diário Oficial da União, com fulcro na Lei 6.437/1977, art. 10, inciso IV, para as licitantes que ofertarem itens sujeitos à incidência deste dispositivo legal.

11.3 – Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fax.  Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.

11.4 – Por força do disposto no art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal (das alíneas “a” a “f” do item “11.2”), mesmo que a documentação apresentada indique alguma restrição.

11.5 – Por força do § 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.5.1 - O benefício de que trata o item 11.5, não se estende a prova de regularidade trabalhista, subitem 11.2.2., do item ‘f’, do presente edital.

11.6 – A microempresa ou a empresa de pequeno porte que não regularizar a documentação relativa à regularidade fiscal, no prazo estabelecido no item “11.5”, decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a presente licitação, conforme § 2º, do art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

11.7 – A certidão que não constar data de validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias a contar de sua emissão.

11.8 – A certidão apresentada com data de validade vencida gera a inabilitação do licitante, salvo item 11.5.

11.9 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC não dispensa o licitante de apresentar os todos os documentos estipulados no edital do respectivo certame, mas substitui os documentos referidos expressamente no CRC cujas datas de validade ainda constem referidas como vigentes.

11.9.1 – Qualquer licitante poderá solicitar à Pregoeira que esta consulte as informações disponibilizadas no sistema informatizado Betha Compras quanto aos CRC’s apresentados pelos licitantes, diretamente e durante a sessão de habilitação, e o que se verificar será reduzido a termo na respectiva ata.

11.9.2 – Obriga-se o licitante com CRC a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

12 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12.1 – No dia, hora e local designados no Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de Credenciamento, conforme disposto no Item 8.

12.2 – Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão o Pregoeiro solicitará e receberá, em envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação.

12.3 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

12.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.

12.4.1 – Será desclassificada a proposta para o item que apresentar valor superior aos valores constantes no anexo II.

12.4.2 – Não será motivo para a desclassificação quando a proposta omitir informações consideradas necessárias por este edital, mas que já constem no documento de credenciamento ou quando seja possível suprir a falha em prazo a ser fixado pela Pregoeira, desde que não se refiram ao preço unitário, marca ou validade, quando exigidos.

12.5 – No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

12.6 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

12.7 – A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

12.7.1 – O licitante deverá adequar o item e dos respectivos itens para que, a cada lance, o valor de cada item corresponda ao valor total do item.

12.8 – Dos lances ofertados não caberá retratação.

12.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.

12.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

12.11 – Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço máximo fixado pelo edital ou acima do valor de mercado apurado e juntado nos autos do processo.

12.12 - A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por item, para que seja obtido preço ainda melhor.

12.13 – Encerrada a fase de lances sucessivos, caso haja proposta de microempresa ou de empresa de pequeno porte que se mostre igual ou superior em até 05% (cinco por cento) da proposta apresentada com melhor classificação, estas poderão exercer o direito de preferência conferido pelo art. 44, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caso manifestem interesse em apresentar nova proposta que se apresente mais vantajosa para a Administração Pública, cobrindo àquela finalizada e até então melhor classificada.

12.13.1 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.14 – Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições de habilitação.

12.15 – No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório.

12.16 – Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes, por item.

12.16.1 – Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada item.

12.16.2 – A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes classificados, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, no prazo de mais 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.

12.17 – Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes.

13 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

13.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S)

14.1 – O licitante declarado vencedor e que vier a firmar o contrato decorrente desta licitação fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) supressão(ões) que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93.

15 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

15.1 – Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias  para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante de acordo com o item 15.1 importará a decadência do direito de recurso.

15.3 – Caberá, também, recurso administrativo nas hipóteses do art. 109 da Lei 8.666/93, processando-se conforme as determinações desta lei, no que couber.

15.4 – Não sendo interpostos recursos quanto ao julgamento das propostas, ou decididos os recursos, seguirá para a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor, por item, seguindo-se à apresentação do resultado ao Prefeito Municipal para a homologação.

15.5 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo quando for referente à habilitação ou inabilitação de licitante e contra o julgamento da proposta.

15.6 – Interposto recurso, proceder-se-á de acordo com os §§ do art. 109 da Lei 8.666/93.

15.7 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, ou o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida ao participar deste certame, sujeitando-se às penalidades do art. 7º da Lei 10.520/2002, consistindo no impedimento de licitar e contratar com o Município pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo de multa à adjudicatária de até 10% (dez por cento) sobre o valor do total da(s) sua(s) proposta(s) declarada(s) vencedora(s) e demais cominações da Lei 8.666/93.

15.7 – A interposição de recursos e a apresentação de contra-razões poderão ser realizadas na formado dos itens 3.1 e 3.4.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 – O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

16.2 – O Município de Bocaina do Sul reserva-se no direito de contratar no todo ou apenas parte dos quantitativos licitados, bem como revogar a presente licitação, sem que caiba a qualquer licitante indenização de qualquer espécie.

16.3 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a)	ANEXO I - Credencial;

b)	ANEXO II – Descrição dos Itens e Proposta de Preços;

c)	ANEXO III - Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;

d)	ANEXO IV - Minuta do Contrato;

e)	ANEXO V - Declaração do licitante de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

f) 	ANEXO VI – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

g)	ANEXO VII – Declaração de ausência de impedimentos decorrentes da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 (improbidade administrativa).

h)	ANEXO VIII – Declaração de ausência de impedimentos relacionados no art. 9º da Lei 8.666/93 e nos itens 7.3 e 7.4 deste Edital.

16.4 – A ausência das declarações a que se referem os Anexos VII e VIII não geram a inabilitação da licitante, mas, por decorrerem da legislação vigente, serão necessárias para a contratação, pelo que poderão ser apresentadas a qualquer momento, desde o credenciamento até a contratação.

16.5 – Para facilitação dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio os licitantes poderão acrescentar às suas documentações seu endereço completo, número de fax e de telefone, site, e e-mail para contato, sem que isso venha a ter qualquer interferência no julgamento das propostas, porém, o e-mail ali informado poderá servir de veículo de comunicação dos atos da Pregoeira.

16.6 – As datas das sessões poderão ser remarcadas para atendimento de interesse do Município, assim como as disposições deste edital poderão ser alteradas, obedecidas as exigências legais para tanto, sem que caiba qualquer indenização ou reclamação dos licitantes.

16.7 – Fica eleito o foro da Comarca de Lages para dirimir qualquer conflito que porventura possa decorrer deste Edital.

Bocaina do Sul, 07 de Maio de 2020.

LUIZ CARLOS SCHMULER – Prefeito Municipal

ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Processo administrativo: 06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) .....................................................,

portador(a) da Cédula de Identidade sob Nr. ..............................., e CPF sob Nr. ......................................, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurado por este órgão público, na qualidade de representante legal da empresa ............................................................, que outorga-lhe os poderes de interpor recurso ou de renunciar ao direito de interposição de recursos, assinar atas e documentos, receber notificações, intimações e de todos os atos necessários à participação no procedimento licitatório.

............................................, .......  de  ...............................  de  ...........

Carimbo do CNPJ

----------------------------------------------------------------------------------

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome:.............................................................................................

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS ITENS E PROPOSTA DE PREÇOS

- DAS INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA PELO SISTEMA DE AUTOCOTAÇÃO

As empresas interessadas em participar desta licitação deverão solicitar o arquivo para preenchimento pelo sistema de autocotação referido no item ‘10.2.1’ do edital, por meio do e-mail seguinte e-mail: licitacao@bocaina.sc.gov.br

As licitantes são as únicas responsáveis pelo correto preenchimento de suas propostas e pelo correto funcionamento do hardware (CD ou pendrive), bem como de comunicar imediatamente a Pregoeira (para o e-mail acima informado) de eventual inconsistência ou falha nos arquivos ou sistema disponibilizados.

O procedimento para a entrega da cotação dos preços em meio magnético é o seguinte: Entrar no seguinte endereço eletrônico:

http://download.betha.com.br Clicar em ‘Compras-Autocotação’, e baixar a ‘versão ***’.

Instalação completa: Nome do arquivo: Completo-AutoCotação-20**.exe

Abrir arquivo, executar e clicar em ‘avançar’ até concluir a instalação.

Depois de solicitar o arquivo para o e-mail acima informado, deve-se copiar o arquivo AC_LICITACAO_PR_(NÚMERO DO PREGÃO)_*. COT para um CD ou pendrive e, em seguida, abrir no Programa Betha AutoCotação.

No programa, Arquivo/Abrir/Digitar marcas, valor unitário, salvar e imprimir.

Dúvidas, entrar em contato com a Pregoeira, na forma do edital.

- DESCRIÇÃO DOS ITENS, EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES ESTIMADAS E VALORES MÁXIMOS PARA AS PROPOSTAS

REFERENCIAL:

Quanto aos itens: Todos os itens cotados deverão atender às exigências de caráter compulsório do INMETRO, da ABNT e da ANVISA aplicáveis ao respectivo item, podendo ser desclassificado o item que se mostre em desconformidade com a legislação ou os regulamentos dos órgãos públicos competentes, ou, acaso constatada posteriormente, poderá não ser adjudicado ou homologado o item em desconformidade com a legislação ou regulamentos.

Quanto à empresa licitante: por ocasião da habilitação deverão observar a exigência do item 11.2.3 do edital, no que couber, sob pena de inabilitação.

Na hipótese de ser constatada a irregularidade da empresa ou do produto somente após vier a ser contratada, poderá responder pela inexecução contratual, conforme minuta objeto do Anexo IV, sem prejuízo de outras medidas legais para a adequação da contratação ou para a responsabilização, conforme o caso.

|  | Item |  |  |  | Descrição do Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un.Med. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qtde do Item |  |  |  |  |  |  |  | Preço Unit. Máximo |  |  |  |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | Máscara descartável com elástico na cor branca de uso individual e único confeccionada em 100% polipropileno. Deve possuir tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% e clipe nasal de 14 cm de comprimento, caixa com 50 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 11,3400 |  |  |  |  |  |  |  | 226,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1.106,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Água oxigenada 10 volumes 1000 ml Exerce Excelente Efeito Antisséptico Oxidante Contra Microrganismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 419,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Água para injetáveis 10 ml Líquido límpido, incolor, insidio e inodoro. Ensaios de pureza: Cumpre com os testes descritos na monografia de Água purificada. A água esterilizada para injeção cumpre com os testes descritos na monografia de Água purificada e com o teste adicional apresentado abaixo. Contaminação por partículas: partículas sub-visíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Agulha 13x 0,45 Composição: Canhão (em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado à partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. -Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Agulha 20x5,5 Composição:Canhão (Em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado a partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. -Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Agulha 25x7 Composição:Canhão (Em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado a partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. -Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | Agulha 25x8 Composição:Canhão (Em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado a partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | Agulha 30x8 Composição:Canhão (Em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado a partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. -Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | Agulha 40x12 Composição: Canhão (em polipropileno): Fabricado em cores diversas que seguem padrão universal e identificam os calibres das agulhas (veja tabela de cores e equivalência). Permite acoplamento fácil e seguro ao bico das seringas luer slip ou luer lock, proporcionando segurança e eficácia no manuseio dos produtos. Protetor (Em polipropileno): Protege a agulha de possíveis danos até o momento do uso e garante a esterilidade do conjunto por cinco anos, além de garantir a centralização da cânula no canhão. Cânula: Tubo fabricado a partir de uma fita de aço inoxidável, que vem colado no canhão. A extremidade externa deste tudo é cortada de acordo com a finalidade de uso da agulha. Bisel tri facetado, geometria e tratamento de ponta adequada e lubrificação do corpo. -Assegura punção confortável e deslizamento suave. -Produto de uso único. Destruir após o uso. -Estéril e Apirogênico. Esterilizado a óxido de etileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | Álcool 70% líquido 1 litro Estado físico/ Aspecto visual: Líquido límpido Cor: Incolor Odor: Característico pH:6,90 Solubilidade em água: Solúvel. Em solventes orgânicos: Solúvel. Limite de odor: 180 ppm. Viscosidade: 1,20 cP a 20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 3.935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | Álcool gel para mãos com glicerina 1 litro Álcool 70%, Extrato Glicólico de Aloe e Vera 2% em Gel - Cor: Transparente Odor: Característico Aspecto: Gel pH6,0 -8,0 Densidade: 0,840 -0,880 g/mL Ativo 70% Álcool etílico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 16,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 3.204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  | Algodão hidrófilo deve ser confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 17,2200 |  |  |  |  |  |  |  | 1.722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | Almotolia plástica transparente 120 ml bico reto Almotolia de plástico bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em plástico resistente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1100 |  |  |  |  |  |  |  | 15,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | Aparelho barbear com 02 unidades Aparelho de barbear descartável, de alta performance e com duas lâminas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | Atadura de crepom 18 fios tipo II, 10cm de larguraX 1,80MT comprimento (em repouso), confeccionada em tecido 100% algodão ou misto composto de 90% algodão, 9% Poliester, 1% elastano, Peso minimo de 30GR, Bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera estar de acordo com a NBR 14056. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 5.650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  | Atadura de crepom 18 fios tipo II, 15 cm de larguraX 1,80MT comprimento (em repouso), confeccionada em tecido 100% algodão ou misto composto de 90% algodão, 9% Poliester, 1% elastano, Peso minimo de 30GR, Bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto, o produto devera estar de acordo com a NBR 14056. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  |  |  |  |  | 8.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  | Cabo de bisturi nº3 para laminas nº10 a 17; Produto deve ser confeccionado em Aço Inoxidavel, minimo 13cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 13,6600 |  |  |  |  |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | Campo cirúrgico fenestrado descartável 20x50 com fenestra mínimo de 10 cm de diâmetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | campo cirurgico fenestrado, medindo 50x50 com fenestra de no minimo 10 cm de diametro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 426,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  | Campo operatório c/ 50 unidades não estéril - campo operatório, Campo operatório 23cmX25 cm c/ 50 unid. Tamanho 45cm x 50cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 76,8100 |  |  |  |  |  |  |  | 307,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  | Cânula guedel 0 PVC flexível, polipropileno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 40,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | Cânula guedel 1 PVC flexível, polipropileno, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 40,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | Cânula guedel 2 PVC flexível, polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,4700 |  |  |  |  |  |  |  | 42,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | Cânula guedel 3 PVC flexível, polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | Cânula guedel 4 PVC flexível, polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  | Cânula guedel 5 PVC flexível, polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  | Cateter intravenoso 16 Cateter em Teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco (impermeável ao raio-X). Cânula (Agulha) em aço inoxidável siliconizada, com bisel ultra afiado, com design avançado para transição mais suave minimizado a dor. Canhão Colorido componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma codificação através de cores determinado o calibre da agulha. Câmara Flashback permite a confirmação da punção. Apoio para o polegar, especialmente desenvolvido para prevenir qualquer instabilidade na inserção da agulha. Tampa protetora para cateter. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Norma de referência NBR ISO 10555-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1400 |  |  |  |  |  |  |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  | Cateter intravenoso 18 Cateter em Teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco (impermeável ao raio-X). Cânula (Agulha) em aço inoxidável siliconizada, com bisel ultra afiado, com design avançado para transição mais suave minimizado a dor. Canhão Colorido componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma codificação através de cores determinado o calibre da agulha. Câmara Flashback permite a confirmação da punção. Apoio para o polegar, especialmente desenvolvido para prevenir qualquer instabilidade na inserção da agulha. Tampa protetora para cateter. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Norma de referência NBR ISO 10555-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  | Cateter intravenoso 20 Cateter em Teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco (impermeável ao raio-X). Cânula (Agulha) em aço inoxidável siliconizada, com bisel ultra afiado, com design avançado para transição mais suave minimizado a dor. Canhão Colorido componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma codificação através de cores determinado o calibre da agulha. Câmara Flashback permite a confirmação da punção. Apoio para o polegar, especialmente desenvolvido para prevenir qualquer instabilidade na inserção da agulha. Tampa protetora para cateter. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Norma de referência NBR ISO 10555-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  | Cateter intravenoso 24 Cateter em Teflon resistente, flexível, biocompatível e radiopaco (impermeável ao raio-X). Cânula (Agulha) em aço inoxidável siliconizada, com bisel ultra afiado, com design avançado para transição mais suave minimizado a dor. Canhão Colorido componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma codificação através de cores determinado o calibre da agulha. Câmara Flashback permite a confirmação da punção. Apoio para o polegar, especialmente desenvolvido para prevenir qualquer instabilidade na inserção da agulha. Tampa protetora para cateter. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Norma de referência NBR ISO 10555-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2300 |  |  |  |  |  |  |  | 1.230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  | Cateter oxigênio tipo óculos com pontas de saída do gás de silicone. - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único). -Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. -Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Especificações Técnicas - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama. Pacote com 20 unidades; - Produto com validade. Reg. ANVISA nº 10252420037 Reg. MS nº 10252420037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8300 |  |  |  |  |  |  |  | 1.830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  | Clorexidina 0,2% 1000ml Antisséptico dermatológico, para uso hospitalar. Almotolia plástica descartável lacrada de 100 ml, com sistema de abertura que não necessite de material cortante e permita após a abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá conter na embalagem, se for em sistema twist-off, que seja de fácil deslacre, e se for em sistema de tampa com furador,que a membrana seja de fácil penetração, com ausência de corantes, conservantes e odores. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 13,6100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.361,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  | Cloxedina degermante 2% 1000 ml Para degermação de mãos e braços, antissepsia da pele (campo operatório), banhos pré- cirúrgicos de pacientes e recém-nascidos, em frascos opacos de 1000 ml, com tampa rosqueável; Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde para antissépticos (RDC nº. 199, 26/10/06) e ficha técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 23,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 2.318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  | Coletor de materiais perfurocortantes 13 litros Amarelo 13 litros é utilizado em ambientes hospitalares no descarte de materiais perfurocortantes, como agulhas de seringas e resíduos hospitalares que podem causar contaminação. Alertas de conteúdo infectante presentes na embalagem. Feito em papelão com fácil montagem. Inclui sacola coletora e informações de utilização e montagem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 1.010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  | Coletor de materiais perfurocortantes 7 lts Amarelo 7 Litros é utilizado em ambientes hospitalares no descarte de materiais perfurocortantes, como agulhas de seringas e resíduos hospitalares que podem causar contaminação. Alertas de conteúdo infectante presentes na embalagem. Feito em papelão com fácil montagem. Inclui sacola coletora e informações de utilização e montagem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6400 |  |  |  |  |  |  |  | 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  | Coletor de urina sistema fechado (bolsa) 2000 ml -Estéril; - Fabricada em PVC; - Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula antirreflexo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; -Disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); -Atóxico e Apirogênico; - Descartável, uso individual e por procedimento. Bolsa coletora em PVC atóxico, com parte anterior transparente e posterior, branca, flexível, que tem por finalidade armazenar a urina drenada da bexiga; - Tubo extensor em PVC atóxico transparente com, no mínimo, 110 cm de comprimento, flexível, que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a bolsa coletora; - Clamp corta fluxo, que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), em momentos que o paciente se movimentará, por exemplo; -Tubo de drenagem em PVC atóxico transparente com pinça corta fluxo, o qual possibilita o esvaziamento da bolsa coletora; -Ponto de coleta de amostra com membrana de látex auto cicatrizante, que possibilita a coleta de amostras com seringa e agulha estéreis para realização de exames; -Conector universal com tampa, que tem por finalidade conectar o tubo extensor com a sonda vesical (folley); - Válvula antirreflexo, que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias; - Filtro de ar hidrófobo, com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; - Válvula de drenagem, localizada no tubo de drenagem, cuja finalidade é permitir a abertura / fechamento da bolsa, para o esvaziamento da mesma; - Suporte de fixação tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 232,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | Compressa de gaze 7,5 x 7,5 : constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm2, 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. ABNT NBR 13843 e possuir registro MS e RDC 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 34,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 34.950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  | Compressa de gaze em rayon, embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja, caixa com 24 envelopes tamanho 7,5 x 15 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 128,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  | Conjunto umidificação oxigênio .Tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de PVC 250ml com nível mínimo e máximo, extensão de PVC atóxico de 1,20m com conectores e máscara. conexão padrão ABNT NBR 11906. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,7000 |  |  |  |  |  |  |  | 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  | Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e bula do produto juntamente com a proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  | Curativo de hidrofibra antimicrobiano com prata e fibra de reforço, estéril, placa 10x10. Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de fibras de carboximetilcelulose e prata iônica numa concentração de 1,0 à 2,0 %, composta de cloreto de benzetônio ( que atua como surfactante ) e EDTA ( que atua como quelante e em combinação com a prata iônica possibilita a quebra e o impedimento de nova formação de biofilme), que se adapte a superfície e/ou irregularidades da ferida, possua costuras de celulose regeneradas no sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em qualquer direção sendo indicado para ferias agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença de biofilme, tamanho 10x10cm, apresentar bula do produto juntamente com a proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 590,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  | curativo em placas de hidrocoloide 10x10, esteril, caixa com no minimo 5 curativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | 360,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 10.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  | Curativo em placas de hidrocolóide 15x15, estéil, caixa com no mínimo 5 curativos. Curativo tratamento placa, interativo composto de uma camada interna a base de 3 Hidrocolóides - Gelatina, Pectina e Carboximetilcelulose Sódica - revestido de uma lâmina de poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, metileno 3,5, éster de pentaeritritol, óleo mineral e poliuretano, impermeável a água e a outros agentes externos, absorvente, flexível, auto-aderente, ação bacteriostática, estéril, espessura fina, para prevenção e tratamento de úlcera de pele superficiais e feridas pós cirúrgicas, tamanho , com apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e bula do produto junto com a proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 380,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  | equipo para soro macrogotas estéril, apirogenico e atoxico, embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, com ponta perfurante acompanhado de tampa protetora, camara de gotejamento flexivel com entrada de ar filtrada, liberando 20 gts/min, filtro bacteriano para ar, filtro de partuiculas, injetor lateral em "Y" com protetor de dedo garantindo a segurança do profissional conforme estabelecido na NR32, Pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o maximo e com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso nessario e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessario, sem alterar a regulagem da pinça rolete). Medindo o sistema inteiro o minimo de 150cm. Apresentar registro no MS, certificado de conformidade com a portaria 502/11 INMETRO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 9.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  | Equipo polifix 2 vias com clamp. -Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável; - Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Registro ANVISA:10252420050 A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock. - Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno; -Fabricado em PVC flexível; - Tubo de 18 cm; -Conector tipo Luer Slip universal; - Pinça Rolete e Corta-Fluxo; - Câmara gotejadora flexível; - Atóxico e Apirogênico; -Descartável e de uso único. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 3.480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  | ESFIGNOMANOMETRO FECHAMENTO EM VELCRO, de alta precisão e sensibilidade, 100% nylon sem costura, que proporciona melhor acabamento que avita vazamento, manguito fabricado em pvc com vedação em tpu altamente resistente no tecido da braçadeira, bolsa com duas saidas, manometro aneroide com escala de 0 a 300mmhg, divisão de escala 2mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, pera insulfladora fabricada em pvc, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço de alta durabilidade, valvula de metal altamente resistente com regulagem de saida de ar sensivel, fecho de contato duplo (duas camadas de gancho), contendo o nº da portaria do inmetro e o selo de vistoria no produto. Acompanha bolsa exclusiva. Garantia de no minimo 03 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 336,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 3.362,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  | Esparadrapo 10x4,5cm -Impermeável;- Cor: Branco; - Tamanho: 10cm x 4,5m; - Produto com validade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 9,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 9.870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  | Esparadrapo 5,0x4,5cm Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 5.420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  | Fio de sutura monofilamento Nylon preto 2.0 - com agulha 2,5CM 3/8 45 cm - c/24unid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 54,2800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.085,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  | Fio de sutura monofilamento Nylon preto 3.0, 45 cm. Agulha 20mm, 3/8 de circulo, tipo triangular com no minimo 24 unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 53,0700 |  |  |  |  |  |  |  | 1.061,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  | Fio de sutura monofilamento Nylon preto 4.0 - 45 cm - com agulha 30 mm 3/8 de circulo, tipo triangular c/24unid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 53,7700 |  |  |  |  |  |  |  | 1.075,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  | fita adesiva de papel crepado saturado e adesivo de borracha natural e resinas sinteticas, resistente e impermeavel, 16mmX50m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5400 |  |  |  |  |  |  |  | 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  | Fita branca micropore 50 mmx10m.Micropore Branco: Modelo Carretel: 1530 50 mm x 10m; - Help Line 3M: 0800-0556903; - Produto com validade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 12.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  | Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  | Fixador citológico frasco 100 ml Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool com propriedades para fixação e sustentação Da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Frasco em spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  | Fralda geriatrica tamanho EG(pct com 07 unidades), cintura 110 ate 165 centimetros, peso acima 90kg, com camadas para distribuição rapída do liquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do liquido, barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais, cobertura interior de nao tecido, com aloe e vera, camada externa com aparencia de tecido e sem ruido tipico do plastico, com indicador de umidade para maior praticidade, controlador de odor com extrato natural. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe e vera, camada externa de polipropileno, fibras de celulose, polimeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de alastano, adesivos termoplastico fitas adesivas para fixação, capacidade minima de 1.300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 21,3200 |  |  |  |  |  |  |  | 21.320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  | Fralda geriatrica tamanho G- Grande (pct cm 08 unidades), cintura 80 ate 150 centimetros, peso até 90kg, com camadas para distribuição rapída do liquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do liquido, barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais, cobertura interior de nao tecido, com aloe e vera, camada externa com aparencia de tecido e sem ruido tipico do plastico, com indicador de umidade para maior praticidade, controlador de odor com extrato natural. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe e vera, camada externa de polipropileno, fibras de celulose, polimeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de alastano, adesivos termoplastico fitas adesivas para fixação, capacidade minima de 1.300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 19.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  | Fralda geriatrica tamanho M- Grande (pct cm 10 unidades), cintura 70 ate 120 centimetros, peso até 70kg, com camadas para distribuição rapída do liquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do liquido, barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais, cobertura interior de nao tecido, com aloe e vera, camada externa com aparencia de tecido e sem ruido tipico do plastico, com indicador de umidade para maior praticidade, controlador de odor com extrato natural. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe e vera, camada externa de polipropileno, fibras de celulose, polimeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de alastano, adesivos termoplastico fitas adesivas para fixação, capacidade minima de 1.300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 31.635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  | Fralda geriatrica tamanho P (pct cm 11 unidades), cintura 70 ate 120 centimetros, peso até 70kg, com camadas para distribuição rapída do liquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do liquido, barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais, cobertura interior de nao tecido, com aloe e vera, camada externa com aparencia de tecido e sem ruido tipico do plastico, com indicador de umidade para maior praticidade, controlador de odor com extrato natural. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe e vera, camada externa de polipropileno, fibras de celulose, polimeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de alastano, adesivos termoplastico fitas adesivas para fixação, capacidade minima de 1.300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 20.990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  | Fralda INFANTIL tamanho G, C/ 8 Possui um ajuste perfeito, formato anatômico, Unissex; Elástico nas pernas; Com barreiras protetoras; Atóxicas/ apirogênicas; Descartável e de uso único Contém Aloe Vera; Disponível no tamanho G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  | Fralda INFANTIL tamanho GG, C/ 8 Possui um ajuste perfeito, formato anatômico, Unissex; Elástico nas pernas; Com barreiras protetoras; Atóxicas/ apirogênicas; Descartável e de uso único Contém Aloe Vera; Disponível no tamanho GG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 2.945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  | Fralda INFANTIL tamanho M, C/ 8 Possui um ajuste perfeito, formato anatômico, Unissex; Elástico nas pernas; Com barreiras protetoras; Atóxicas/ apirogênicas; Descartável e de uso único Contém Aloe Vera; Disponível no tamanho M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  | Fralda INFANTIL tamanho P, C/ 8 Possui um ajuste perfeito, formato anatômico, Unissex; Elástico nas pernas; Com barreiras protetoras; Atóxicas/ apirogênicas; Descartável e de uso único Contém Aloe Vera; Disponível no tamanho P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 2.880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  | Fralda INFANTIL tamanho XG, C/ 8 Possui um ajuste perfeito, formato anatômico, Unissex; Elástico nas pernas; Com barreiras protetoras; Atóxicas/ apirogênicas; Descartável e de uso único Contém Aloe Vera; Disponível no tamanho XG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  | Gel ultrassom Não ataca o Transdutor: PH neutro. Torna o gel totalmente inofensivo à pele do paciente; Não tem cor, mantendo o transdutor sempre limpo e sem manchas; Devido à sua consistência, não escorre, facilitando o exame e economizando gel; Não tem cheiro desagradável que costuma impregnar a pele dos pacientes; Não é gorduroso o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame; Frasco com no mínimo 250 gr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5800 |  |  |  |  |  |  |  | 45,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  | Hipoclorito de sódio 15 - 1000 ml Hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo. Desinfetante de nível intermediário; Embalagem com 5 litros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  | Indicador biológico clean up caixa com10 unidades.Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Geobacillus stearothermophilus 10^5. Caixa com 10 unidades. Fabricado conforme ISO 11138-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 3.254,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  | Kit Papanicolau Básico Descartável - Com Espéculo Tamanho G Composto por: 1 Espéculo vaginal tamanho G 1 Escova Cervical, com ponta protegida, 1 Espátula de Ayres, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 215,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  | Kit Papanicolau Básico Descartável - Com Espéculo, Tamanho M Composto por: 1 Espéculo vaginal tamanho M 1 Escova Cervical, com ponta protegida, 1 Espátula de Ayres, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5400 |  |  |  |  |  |  |  | 1.062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  | Kit Papanicolau Básico Descartável - Com Espéculo. Tamanho P Composto por: 1 Espéculo vaginal tamanho P, 1 Escova Cervical, com ponta protegida, 1 Espátula de Ayres, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2300 |  |  |  |  |  |  |  | 807,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  | Lanceta descartável estéril, penetração da agulha 1,5 mm e diâmetro da agulha 28G (0,36mm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 4.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  | Lençol hospitalar de Papel branco, rolo 70cmx50 m Indicados para cobrir macas, camas e superfícies, promovendo uma proteção contra contato direto de pessoas com locais de uso comum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 15,9100 |  |  |  |  |  |  |  | 7.955,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  |  | Lixeiras com pedal mínimo 25 litros - fácil limpeza. Pedais para abertura, maior higiene; Haste na parte externa, evita o acúmulo de resíduos; Articulação com armação p/ segurar o saco de lixo; Fabricada em PEAD (Polietileno de Alta Densidade); Resistência e durabilidade. Proteção contra raios UV; 100% vedada quando a tampa está fechada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 164,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 1.642,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  | Luva estéril 7.0, látex 100% de borracha natural, com pó bioabsorvivel, lubrificada com pó, formato anatômico, estéril. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  |  | Luva estéril 7.5 Composição: Látex 100% de borracha natural, com pó bioabsorvível. Lubrificada com pó; Superfície texturizada e antiderrapante; Formato anatômico; Estéril. Validade de 5 anos após a data de fabricação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  | Luva estéril l.6.5, látex 100% de borracha natural, com pó bioabsorvível. Lubrificada com pó; Superfície texturizada e antiderrapante; Formato anatômico; Estéril. Validade de 5 anos após a data de fabricação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  | Luva procedimento, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, talcada com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades tamanho Grande. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 29,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 14.935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  |  | Luva procedimento, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, talcada com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades tamanho Pequeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 29,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 58.420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  |  | Luva procedimento, em látex de borracha natural. superfície lisa, ambidestra, não estéril, talcada com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades tamanho Médio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 29,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 29.890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  |  | Nebulizador ultrassonico com 3 itensidades de nevoa (Minims, media e maxima) totalmente silencioso, Bivolt e desligamento automatico, uso para adultos e crianças, acompanha uma unidade geradora de ultrassom, 1 jogo de copo para medicamentos reutilizalivel, 1 tubo corrugado flexivel, 02 mascaras anatomicas flexiveis (infantil e adulto), 1 tampa do reservatorio, 1 manual de instrução. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 315,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 1.577,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  |  | Óleo essencial a base de ácidos graxos essenciais,(A.G.E) frasco com 200ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 9,2800 |  |  |  |  |  |  |  | 9.280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  |  | OTOSCOPIO, com iluminação branca e de alto brilho com nitidez de imagem, leve, compacto, com facil substituição da lampada, cabo em metal com revestimento termoplastico reforçado. Acionamento atraves de botão liga e desliga integrado, alimentação atraves de 2 pilhas alcalinas tipo AA, com dois tamanhos de especulos 4mm e 2,5 mm, com clip de desligamento automatico ao ser fixado ao pulso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 475,6900 |  |  |  |  |  |  |  | 2.378,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  |  | Oximetro de dedo digital, visor em OLED colorido, com regulagem de brilho, indicador de nivel de bateria e de intensidade de sinal do pulso, Liga e desliga automaticamente, para o uso adulto e infantil, o oximetro devera medir mesmo com a unha pintada ou ou com o dedo gelado. resistente a quedas de no minimo 1m, alimentação atraves de pilha AAA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 249,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  |  | Papel grau cirúrgico 100mmx100 m rolo Bobina termo selante para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno até 132°C. Com indicador químico de esterilização na cor cinza/preto para vapor e na cor amarelo/marrom para óxido de etileno. para Utilizar termo seladora. Reg. ANVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 71,2600 |  |  |  |  |  |  |  | 712,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  |  | Papel grau cirúrgico 20mmx100m Bobina termo selante para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno até 132°C. Com indicador químico de esterilização na cor cinza/preto para vapor e na cor amarelo/marrom para óxido de etileno, para utilizar termo seladora. Reg. ANVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 136,4700 |  |  |  |  |  |  |  | 1.364,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  |  | Papel grau cirúrgico 300x100 Bobina termo selante para esteresterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno até 132°C. Com indicador químico de esterilização na cor cinza/preto para vapor e na cor amarelo/marrom para óxido de etileno, para utilizar termo seladora. Reg. ANVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 205,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  | Papel grau cirúrgico 80mmx100m,Bobina termo selante para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno até 132°C. Com indicador químico de esterilização na cor cinza/preto para vapor e na cor amarelo/marrom para óxido de etileno, para utilizar termo seladora. Reg. ANVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 56,6200 |  |  |  |  |  |  |  | 566,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  |  |  | Sabonete liquido com glicerina 5,000ml Cremoso, neutro, super concentrado, espumante, perolado, fragrâncias diversas, livre de corante, dermatológico, diluição automática, apresentação 5 litros em embalagem em polietileno não reciclada, tampa tipo lacre rosca vedada, resistente, segura devidamente rotulada com identificação/lote, fabricação, responsável técnico, registro no m. S./ ANVISA. Validade mínima de 20 meses após emissão de entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 44,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 899,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  |  |  | Saco de Lixo leitoso 100 litros, nas medidas 75x105cm pacote com no mínimo 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 48,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  | Saco de lixo Leitoso 50 Litros, nas medidas 63x80 pacote com no mínimo 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 24,9600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  |  | Seringa 1 ml sem agulha Marcação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição; 1,0 ml/ 1cc para Stilly Line de 100 unidades (100 U.I.) Embolo em formato de bico favorecendo residual de insulina zero - perda mínima de medicamento. Corpo transparente - permite a perfeita visualização do nível de medicamento, esterilizada a Óxido de Etileno (ETO), atóxica e apirogênica, descartável e de uso único. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3700 |  |  |  |  |  |  |  | 1.110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  |  | Seringa 10 ml Bico Luer Slip; Não acompanha agulha; Calibre de 10 ml; Pistão livre de látex; Atóxica e Apirogênica; Estéril por gás ETO; Haste em polipropileno; Cilindro em policarbonato; Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 4.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  | Seringa 20 ml Bico Luer Slip; Não acompanha agulha; Calibre de 20ml; Pistão livre de látex; Atóxica e Apirogênica; Estéril por gás ETO; Haste em polipropileno; Cilindro em policarbonato; Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6900 |  |  |  |  |  |  |  | 3.450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  |  | Seringa 3ml Bico Luer Slip; Não acompanha agulha; Calibre de 3ml; Pistão livre de látex; Atóxica e Apirogênica; Estéril por gás ETO; Haste em polipropileno; Cilindro em policarbonato; Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  |  | Seringa 5 ml Bico Luer Slip;; Não acompanha agulha; Calibre de 5ml; Pistão livre de látex; Atóxica e Apirogênica; Estéril por gás ETO; Haste em polipropileno; Cilindro em policarbonato; Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  |  | Sonda foley 10 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | Sonda foley 12 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  | Sonda foley 14 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7800 |  |  |  |  |  |  |  | 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  | Sonda foley 16 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,8600 |  |  |  |  |  |  |  | 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  | Sonda foley 18 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,8300 |  |  |  |  |  |  |  | 483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  | Sonda foley 20 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, (05cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7900 |  |  |  |  |  |  |  | 239,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  | Sonda foley 22 duas vias Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, ( 05cc);Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  | Sonda Uretral 04 O produto deve ser confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C., Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. Superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa .. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  | Sonda Uretral 08 O produto deve ser confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalado em P.G.C., Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. Superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixada nela um dispositivo conector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 5.940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  | Sonda Uretral 12 O produto deve ser confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalado em P.G.C., Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. Superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixada nela um dispositivo conector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  |  |  |  |  | 4.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  | Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 100 ml sistema fechado Frascos de polietileno de 100 ml. Composição Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100 ml. Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4900 |  |  |  |  |  |  |  | 10.470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  | Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 1000 ml, sistema fechado Frascos de polietileno de 1000 ml.. Composição Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100 ml. Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 3.208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  | Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 125 ml sistema fechado Frascos de polietileno de 125 ml. Composição Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100 ml. Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 8.360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  |  | Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 250 ml sistema, Apresentação Frascos de polietileno de 250 ml. Composição Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100 ml. Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  | Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 500 ml sistema, fechado Apresentação Frascos de polietileno de 500 ml. Composição Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100 ml. Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 13.320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  | Soro glicofisiologico (glicose a 5% em cloreto de sódio a 0,9%) 1000 ml SIST FECHADO Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 1000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,3200 |  |  |  |  |  |  |  | 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  |  | Soro glicofisiologico (glicose a 5% em cloreto de sódio a 0,9%) 500 ml SIST FECHADO Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 500 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 2.995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  |  | Soro glicofisiologico (glicose a 5% em cloreto de sódio a 0,9%)250 ml SIST FECHADO Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frascos de polipropileno transparente sistema fechado contendo 250 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5400 |  |  |  |  |  |  |  | 4.540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 |  |  |  | Soro Glicose 5% 1000 ml sistema fechado Apresentação Frascos de polietileno de 1000 ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100 ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 163,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 |  |  |  | Soro Glicose 5% 250 ml sistema fechado Apresentação Frascos de polietileno de 250 ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100 ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 |  |  |  | Soro Glicose 5% 500 ml sistema fechado,Apresentação Frascos de polietileno de 500 ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100 ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  | Soro ringuer lactato, frasco em polietilenico 500ml, cloreto de sodio 0,860g cloreto de potassio - 0,030g cloreto de calcio (2H2O)-0,033g veiculo q.s.p-100ml prazo de validade 24 meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 108,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  |  | Termômetro digital Com beep sonoro de aviso de medição deve ter Ponta Rígida com display LCD de fácil visualização e alarme de febre. Deve possuir memória da última medição e indicador de bateria fraca. Verificado e aprovado pelo INMETRO, durável, desliga automaticamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 11,7700 |  |  |  |  |  |  |  | 235,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  | Termômetro digital de ambiente máx./min. Sensor externo com fio de no mínimo1metro, mede temperatura do ambiente externo e interno possuir memória, indicar temperatura máxima e mínima do período, visor de lcd 1 pilha "e;AA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 87,6300 |  |  |  |  |  |  |  | 350,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  | Instrumental cirúrgico articulado e cortante deve ser produzido em aço inoxidável, padrão de qualidade e acabamento impecável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 309,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  |  | Tesoura ponta arredondada reta 15 cm.Instrumental cirúrgico articulado e cortante deve ser produzido em aço inoxidável, padrão de qualidade e acabamento impecável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 38,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 154,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  | Tiras de Teste rápido de gravidez. Teste imunocromatográfico rápido, para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana ? (?-hCG) em amostras de urina ou soro humano, indicado para o diagnóstico precoce da gravidez. Frasco com 50 tiras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 111,4900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  | Touca descartável sanfonada branca, em tecido não tecido, pacote com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,6300 |  |  |  |  |  |  |  | 212,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  | Tubo de silicone Fabricado com látex 100% puro, , cor âmbar, Parede interna lisa e espessura uniforme, semitransparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração. Suporta várias esterilizações a vapor (Autoclave). Resistente a produtos químicos (característica da borracha natural) isento de Aromas ou Perfumes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 11,1400 |  |  |  |  |  |  |  | 222,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  |  |  | Válvula Reguladora c/ Fluxômetro para Cilindro de Oxigênio15 litros, Confeccionada em metal cromado; Vazão de 15 l/min; Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²; Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa); Rosca de entrada universal. Com válvula de segurança; Acompanha fluxômetro. Conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 356,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.783,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  | COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, com revestimento em borracha tipo E.V.A, que proporciona maior conforto, enquanto a abertura na parte posterior, ultilizada para palpação , possuir uma abertura na parte da frente do colar para palpação do pulso carotideo e o acesso á traqueia, fecho em velcro largo com area articulada, material em PEAD de alta resistencia, revestimento em borracha tipo E.V.A, abertura na parte posterior e na frente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 56,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 224,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 |  |  |  | COLAR CERVICAL TAMANHO PP, com revestimento em borracha tipo E.V.A, que proporciona maior conforto, enquanto a abertura na parte posterior, ultilizada para palpação , possuir uma abertura na parte da frente do colar para palpação do pulso carotideo e o acesso á traqueia, fecho em velcro largo com area articulada, material em PEAD de alta resistencia, revestimento em borracha tipo E.V.A, abertura na parte posterior e na frente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 23,9700 |  |  |  |  |  |  |  | 119,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  |  |  | COLAR CERVICAL TAMANHO P, com revestimento em borracha tipo E.V.A, que proporciona maior conforto, enquanto a abertura na parte posterior, ultilizada para palpação , possuir uma abertura na parte da frente do colar para palpação do pulso carotideo e o acesso á traqueia, fecho em velcro largo com area articulada, material em PEAD de alta resistencia, revestimento em borracha tipo E.V.A, abertura na parte posterior e na frente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 23,9700 |  |  |  |  |  |  |  | 95,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  |  | COLAR CERVICAL TAMANHO M, com revestimento em borracha tipo E.V.A, que proporciona maior conforto, enquanto a abertura na parte posterior, ultilizada para palpação , possuir uma abertura na parte da frente do colar para palpação do pulso carotideo e o acesso á traqueia, fecho em velcro largo com area articulada, material em PEAD de alta resistencia, revestimento em borracha tipo E.V.A, abertura na parte posterior e na frente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 23,9700 |  |  |  |  |  |  |  | 95,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  |  | COLAR CERVICAL TAMANHO G, com revestimento em borracha tipo E.V.A, que proporciona maior conforto, enquanto a abertura na parte posterior, ultilizada para palpação , possuir uma abertura na parte da frente do colar para palpação do pulso carotideo e o acesso á traqueia, fecho em velcro largo com area articulada, material em PEAD de alta resistencia, revestimento em borracha tipo E.V.A, abertura na parte posterior e na frente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 26,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 104,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  |  |  | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL, com conector verde (9/16"-18UNF) . Comprimento da extensão: 1,6m. Capacidade de medicamento indicado em ml no recipiente. Vazão com no minimo 8L/min. Taxa de nebulização no minimo 0,4 ml/min. Peso total 75g. O objeto deve conter 01 micronebulizador (cabeçote, anteparo e recipiente). 1 mascara adulto e 01 mascara infantil, 01 extensão e 01 elastico. Material: Micronebulizador em PP e ABS, Mascara PE e Extensão em PVC e Nylon, Elastico em elastodieno/ Poliester. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  |  |  | Gaze tipo queijo 13 fios 91mmX91m(fechada) que atenda as normas da ABNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 132,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 |  |  |  | AGULHA DE ACULPUTURA, em agulha sistemica 0,25x0,40 mm, caixa com 1000 unidades, esteril com registro na anvisa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 165,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  |  |  | mapa para auriculoterapia com no tamanho de no minimo 30x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  |  |  | ESTOJO ORGANIZADOR PARA AURICULOTERAPIA, TAMANHO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  |  | PLACA PARA SEMENTES DE AURICULTERAPIA COMPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 29,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 |  |  |  | APALPADOR AURICULAR COM MOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 |  |  |  | SEMENTES DE MOSTARDA PARA AURICULOTERAPIA, PACOTE COM NO MINIMO 200 UNIDADES ESTERELIZADAS E EMBALADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  |  |  | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, não esteril, com no minimo 250 ml, material em polietileno (PE), com frasco fracionador para soluções enterais, livre de bisferol, atoxico, com dispositivo para fixação em suporte, com tampa de rosca com saida para adaptar ao equipo, permite tratamento termico de aquecimento e resfriamento de soluçoes enterais, com dispositivo para fização em suporte, com alça de fixação na base para pendurar o frasco com travamento, com gradução de 10 em 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  |  |  |  |  | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  |  |  | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO, com ponta perfurante adaptavel com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa e contendo protetor, , camara de gotejamento flexivel e transparente permitindo o minitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada. Tubo flexivel de coloração azum e PVC, comprimento de no minimo 1,2m , regulador de fluxo (clamp e rolete) para o controle de fluxo de segurança, embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2300 |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 |  |  |  | ELETRODO ECG descartavel adulto e pediatrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  |  |  | Hastes flexiveis, embalagem com no minimo 75 um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4600 |  |  |  |  |  |  |  | 29,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  |  | SERINGA 60ML SEM AGULHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,9300 |  |  |  |  |  |  |  | 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  |  |  | Desincrostante pó 5 kg Detergente concentrado com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante. - Para cada litro de água, colocar de 10 a 15g de RIO 93® (1,0 a 1,5%). - Agitar a solução para melhor homogenização. -Com auxílio de uma pinça, imergir o instrumento ou utensílios sujos na solução. - Após 15 minutos retirar o instrumental da solução com auxílio de uma pinça. - Enxaguar o instrumental abundantemente em água e deixar secar antes de ser esterilizado. - Artigos de borracha ou alumínio não devem permanecer na solução de RIO 93® além dos 15 minutos recomendados. - A embalagem deverá ser aberto cuidadosamente. - Fechar após a retirada da quantidade desejada. - Armazenar em temperatura ambiente e protegida da umidade. - Validade 24 meses. -Registro ANVISA: 3.1329.0378.001-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | 55,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 165,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  |  |  | Dispositivo infusão intravenosa scalps 23 Indicado para infusões intravenosas de curta duração. - Mandril siliconizado, com bisel tri facetado; -Asas flexíveis, que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia; -Tubo transparente, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação; - Conexão luer-lock. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  | Dispositivo infusão intravenosa scalps 27 Indicado para infusões intravenosas de curta duração. - Mandril siliconizado, com bisel tri facetado; -Asas flexíveis, que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia; - Tubo transparente, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação; - Conexão luer-lock. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 |  |  |  | monitor de sinais vitais multiparametro VITA 200e parâmetros de saturação de oxigênio (SPO2) plestimografia, frequência de pulso, intensidade do sinal da frequência de pulso ( índice de perfusão ) pressão não invasiva e temperatura, relogio seleção de tipo de paciente: adulto e pediátrico capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300 hs de dados alarme visual e sonoro gráfico e tabela de tendência de até 72 horas modo continuo de operação; Bateria de Longa Duração, com autonomia de 10 hors Wireless: A tecnologia wireless é essencial para conectar os equipamentos com os mais recentes sistemas e Central de Monitoramento. Possuir uma tela ampla com exibição simultânea da saturação de oxigênio, frequência de pulso, índice de perfusão, bargraph, curva de plestimografia, identificação de paciente. Tela TF LCD 5.6" 640x480; Design Portátil Compacto, alta resistência a colisões Comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; Suporte para maca/transporte; Termômetro Infravermelho Auricular Acessórios: 01 sensor reutilizável de saturaçao tipo clip adulto 01 sensor de temperatura reutilizável 01 abraçadeira reutilizável adulto 01 tubo extensos de PNI 01 bateria recarregável 01 manual de usuário em português 01 cabo de força |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 11.812,66 |  |  |  |  |  |  |  | 11.812,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  |  | ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO ECG completo com os seguintes acessórios: - 01 Cabo de alimentação - 01 Cabo paciente de 10 vias - 01 Cabo USB - 01 fusível 0,2 A (opcional) - 02 fusíveis de 0,3 A - 02 Fusíveis de 0,5A - 01 Rolo de papel 80mm/30m - 06 Eletrodos precordiais de sucção - 04 Eletrodo de membro tipo clipe - 01 manual de instruções. Registro de no minimo 03 canais, com a captação simultânea de no minimo 12 derivações, por impressora com cabeça térmica de alta resolução de no minimo 8 dots/mm, imprimindo sequencialmente, em 04 grupos de 03 derivações (DI-Dll-Dlll, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), nos modos Manual e Automático. Impressão em papel termo sensível com no minimo 80mm de largura por 30m de comprimento (possibilitando a obtenção de 60 exames), com a Identificação de data/ hora, derivações, freqüência cardíaca, ganho (sensibilidade), velocidade do traçado, filtros acionados e campo específico para os dados do paciente. display gráfico LCD para visualização do traçado de ECG selecionado, derivação, data, hora, frequência cardíaca em tempo real, detecção do QRS e eletrodo solto. com memória interna, permitindo a reimpressão do último exame. Bivolt incorporada, bateria interna recarregável (com autonomia de 2 horas em uso normal ou aproximadamente 30 exames) e entrada externa opcional de 12VDC para uso em ambulância. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.270,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DO PROCESSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623.328,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  | 623.328,29 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DO PROCESSO: |  | 307.406,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: | 307.406,60 |

ANEXO III

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Processo administrativo: 06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ nº _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em ________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF º_________________________,declaro, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpro plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

< CIDADE/ESTADO>, _______/_____/_____

________________________________

Carimbo e assinatura

ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Bocaina do Sul

## ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

## MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL – SC

## PREGÃO Nº 03/2020

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 06/2020)

Pelo presente instrumento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL – SC, inscrito no CNPJ sob nº 11.679.183/0001-30, com sede na Rua João Assink, 456, Centro, em Bocaina do Sul – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Schmuler, e pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Soraia Aparecida de Liz Schlichting, aqui denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e, de outro lado, ____________________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº ________________________,  neste ato representada pelo Sr (a). ___________________________________ com sede na __________________________, neste ato denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato, em decorrência do Processo Administrativo nº 06/2020, vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 03/2020, tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporte, de acordo com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº 03/2020, proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, conforme segue:

| Item | Quant | Unidade | ##### Descrição do Item | Valor (R$) Unitário | Valor (R$) Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS

2.1. A CONTRATADA fornecerá à PREFEITURA os serviços pelo preço correspondente, indicado na tabela acima.

2.2. A prestação de serviços deverá ser feita dentro dos estritos padrões de qualidades exigíveis, sendo assim considerada a que esteja conforme a legislação vigente, especialmente no que se refere às normas e regulamentos atinentes à vigilância sanitária estadual e à agência reguladora (ANVISA), assim como as disposições deste contrato e do edital a ele vinculado.

2.3. A CONTRATADA fornecerá à PREFEITURA os produtos pelo preço correspondente, indicado na tabela acima, no prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da data de recebimento da solicitação/autorização de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

3.1. O pagamento pela PREFEITURA à CONTRATADA será efetuado pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação da nota fiscal com o comprovante de recebimento realizado de acordo com as cláusulas deste instrumento e com as disposições do Edital do Pregão Presencial 03/2020, e poderá ser efetuado mediante cheque, depósito bancário ou transferência para a seguinte conta-corrente, de titularidade da CONTRATADA: conta-corrente nº _______________; agência __________; Banco ____________________.

3.2. O preço da nota fiscal só será pago se corresponder ao indicado na CLÁUSULA PRIMEIRA para cada item, assim como às exigências da cláusula 2.2, não se responsabilizando a PREFEITURA por despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, responsabilidades administrativas (multas), civis (inclusive as decorrentes de indenizações pela má prestação dos serviços) ou outras decorrentes de terceiros subcontratados para a entrega e fornecimento de acordo com este contrato, que competem exclusivamente à CONTRATADA.

3.3. Os preços indicados na CLÁUSULA PRIMEIRA serão fixos e irreajustáveis, podendo haver revisão dos preços na hipótese de comprovação dos requisitos do art. 65, II, ‘d’, da Lei 8.666/93.

3.4. No caso de inadimplemento contratual por parte da PREFEITURA, não efetuado o pagamento devido no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes às notas fiscais serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual.

3.5. É condição para o pagamento o valor constante na Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término ficará adstrito aos respectivos créditos orçamentários do ano base de 2020.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação assim consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2020:

| Cod | Uni. Orç | Pro ativ | Elemento | Compl | Saldo Dotação R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 09.01 | 2042 | 3390 | 339039990000 | 100.000,00 |
| 13 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 215.489,22 |
| 15 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 70.000,00 |
| 16 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 18.756,41 |
| 17 | 09.01 | 2043 | 3390 | 339039990000 | 200.000,00 |
| 31 | 09.01 | 2044 | 4490 | 449005299000 | 13.670,00 |
| 38 | 0901 | 2045 | 4490 | 44905234000 | 5.412,00 |

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

6. A inexecução, parcial ou total, das suas obrigações, sujeitará a CONTRATADA às sanções dispostas na Lei Federal 8.666/93, nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88, e no art. 7º da Lei 10.520/2002, além do pagamento de multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, mais 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, em relação à data prevista para o início da prestação dos serviços, independentemente de outras sanções por perdas e danos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) supressão (ões) que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor indicado na cláusula primeira, nos termos do art. 65, inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93.

7.2. Poderá ainda haver alteração nas cláusulas deste contrato nas demais hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93.

7.3. A PREFEITURA reserva-se no direito de adquirir parte ou todos os quantitativos licitados, sem que caiba a qualquer licitante indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

8. Este contrato poderá ser rescindido, formalmente motivados nos autos do processo de licitação a ele vinculado, assegurado o contraditório e a ampla defesa do contratado, nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONTRATANTES

9.1. A PREFEITURA obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato e, especialmente por intermédio da Secretaria de Administração:

- ao pagamento na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA;

- a conferir e certificar, no ato de entrega e recebimento dos serviços, a quantidade entregue e declarada na respectiva nota fiscal e sua compatibilidade com a respectiva solicitação (autorização de fornecimento), bem como a qualidade dos serviços e sua adequação com a legislação vigente, bem como no que se refere a este contrato, especialmente conforme cláusula 2.2 e 9.2;

- a não receber nota fiscal apresentada com preenchimento em desacordo com este contrato;

- a certificar por escrito qualquer descumprimento ou anomalia nos serviços, quantidades, irregularidade ou inadequação da nota fiscal com os preços e demais cláusulas deste contrato, devolvendo a nota fiscal preenchida inadequadamente para que a CONTRATADA tome as medidas cabíveis, podendo conceder prazo razoável para a regularização, sob pena de responder pela inexecução deste instrumento;

- a fiscalizar o cumprimento deste contrato, sem que, com isto, signifique transferência das responsabilidades da CONTRATADA.

9.1.1 Para viabilizar o cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula a PREFEITURA designa o(a) servidor(a)_____________________________  para atuar na condição de fiscal deste contrato.

9.1.2 O fiscal do contrato poderá, a seu critério devidamente justificado, conceder prazo maior que o previsto na alínea ‘c’ deste item, mediante justificativa plausível apresentada por escrito pela CONTRATADA.

- 9.1.3. A ausência de recusa no ato de entrega por parte da PREFEITURA não exime a CONTRATADA da responsabilidade de providenciar a substituição dos produtos fornecidos em desacordo com este instrumento, especialmente quando se constatar posteriormente vícios ocultos ou qualquer outra irregularidade.

99.2. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato, e será responsável pelo fornecimento e entrega somente de produtos de qualidade, respondendo perante a CONTRATANTE e perante terceiros nos casos em que seus produtos causarem danos aos terceiros a que eles se destinam, caso em que ficará obrigada a indenizar todos os danos e prejuízos causados, sejam eles de ordem material ou moral. Se obriga, ainda, ao seguinte:

- A cumprir rigorosamente os prazos deste contrato;

- Providenciar a imediata correção das irregularidades eventualmente apontadas pelo(a) fiscal do contrato e não reincidir nas mesmas irregularidades, sob pena da aplicação das sanções deste instrumento;

- Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da habilitação, assim como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital do Pregão Presencial nº 03/2020 ou que tenha sido objeto das declarações constantes nos anexos deste edital;

- Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhados dos documentos necessários ao recebimento (nota fiscal);

- Ao entregar os documentos, a CONTRATADA deverá aguardar a conferência da entrega; e

- Manter contato com a CONTRATANTE através do fiscal de contrato, sempre que necessário, a fim de dirimir quaisquer dúvidas e solicitar instruções que, por qualquer motivo, exijam decisões ou providências cabíveis.

- Proceder à entrega somente de produtos adequados e em conformidade com a legislação vigente e as normas regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, especialmente no que tange à Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, e às regulamentações do INMETRO ou da ABNT de caráter compulsório.

9.2.1. A CONTRATANTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações do CONTRATADO e solicitar comprovante do atendimento de qualquer um dos itens acima, ocasião em que o CONTRATADO terá o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos comprobatórios, contados da notificação para esta finalidade, sob pena de responder pelo descumprimento/inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ELEIÇÃO DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Para os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, além das disposições do Edital de Pregão Presencial nº 03/2020, as disposições da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/2002.

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lages – SC para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Bocaina do Sul, _______de_________________ de ______.

______________________________		______________________

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul		CONTRATADA

_____________________________

Testemunha:

CPF:

_____________________________

Testemunha:

CPF:

ANEXO V

Processo administrativo:06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

DECLARAÇÃO

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ nº _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em ________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF º_________________________, DECLARO, para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(  ) não emprega menor de dezesseis anos.

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

______________________, ______de_______________ de 2020.

________________________________

Carimbo e assinatura Representante Legal

ANEXO VI

Processo administrativo: 06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razão social) _____________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ______________________________________, (cargo desempenhado na empresa) _______________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________________________________

Local e data:

____________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa:

RG:

CPF:

__________________________________________

Local e data:

____________________________________________________

Nome e assinatura do contador da empresa:

RG:

CPF:

CRC:

ANEXO VII

Processo administrativo: 06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992.

(nome/razão social) _____________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ______________________________________, (cargo desempenhado na empresa) _______________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a conseqüente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato.

_______________________________________

Local e data:

____________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa:

RG:

CPF:

ANEXO VIII

Processo administrativo: 06/2020

Pregão Presencial: 03/2020

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 9º DA LEI 8.666/93 E ITENS 7.3 E 7.4 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2020.

(nome/razão social) _____________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ______________________________________, (cargo desempenhado na empresa) _______________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não haver impedimento de contratar com o poder público por aplicação do art. 9º da Lei 8.666/93 ou por aplicação do disposto nos itens 7.3 e 7.4 do Edital do Pregão Presencial nº 03/2020, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a conseqüente assinatura do contrato, me comprometo, sob as penas da Lei, a comunicar o Poder Público caso surja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato.

_______________________________________

Local e data:

____________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa:

RG:

CPF: