COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Mutuário: sandra maria

Felipe

residência em madeira

piso de madeira em más

condições

Fazer o forro na parte

Da cozinha e sala

Substituir o assoalho

35 m2.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE(048) 3271-7200 | FAX(048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Refazer cobertura da área de serviço e banheiro

Fazer pintura interna e externa

Dr. FulvioAducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE(048) 3271-7200 | FAX(048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

__________________________________________________________________________________________

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE(048) 3271-7200 | FAX(048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br