COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Mutuário: Cassiano Assink CordovaCordova

Cordova

Localidade de Areião

Residência em alvenaria mista, reboco par

parcial	parcial.

Fazer Pintura externa

Forro em mas condições sendo necessário a substituição.

Sendo necessário a

Substituição.

Paredes

Pintura interna.

__________________________________________________________________________________________

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE  (048) 3271-7200 | FAX  (048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assoalho comprometido, necessita de substituição.

Forro comprometido

__________________________________________________________________________________________

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE  (048) 3271-7200 | FAX  (048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO XIII - MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Alvenaria sem reboco.

Banheiro sem reboco.

__________________________________________________________________________________________

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001

FONE  (048) 3271-7200 | FAX  (048) 3271-7290

www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br