## Plan1
Ministério da Educação
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL
Endereço: | Rua : ¦Evaldo Assink- Bocaina do Sul - SC 15/01/2014
Planilha Orçamentária
ITEM | TAB. SINAPI/MAIO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 | 200 | 2400
1.2 | 74209/001 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 180 | 540
1.3 | 73992/001 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 | 2 | 1723.12
1.4 | 73960/001 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 200 | 200
1.5 | 73960/001 | Instalações provisórias de energia | un | 1 | 450 | 450
1.6 | 73960/001 | Instalações provisórias de água | un | 1 | 230 | 230
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 5543.12
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79478 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 | 18 | 972
2.2 | 55835 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 | 32 | 9440
2.3 | 72920 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 | 12 | 448.8
2.4 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 | 28 | 420
2.5 | 73370 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 | 30 | 450
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 11730.8
3 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | SAPATAS
3.1.1 | 73907/003 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15 | 36 | 540
3.1.2 | 84217 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 | 30 | 798
3.1.3 | 73346 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 6.3 | 1200 | 7560
3.2 |  | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 84217 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.6 | 30 | 7818
3.2.2 | 73346 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.3 | 1270 | 43561
3.2.3 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 | 12 | 864
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 61141
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  | PILARES
4.1.1 | 84217 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 30 | 5565
4.1.2 | 73346 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18 | 1270 | 22860
4.2 |  | VIGAS
4.2.1 | 84217 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 30 | 3300
4.2.2 | 73346 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.5 | 1270 | 9525
4.3 |  | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | 74202/002 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 62 | 5493.2
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 46743.2
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 73935/001 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 26 | 8606
5.2 | 73935/002 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 29 | 5307
5.3 | 72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28 | 35 | 980
5.4 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 70 | 420
5.5 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 | 46 | 6812.6
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 22125.6
6 |  | COBERTURA
6.1 | 72114 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 90 | 100260
6.2 | 84040 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 | 32.4 | 36093.6
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 136353.6
7 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 73910/007 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 400 | 800
7.2 | 73910/007 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 380 | 380
7.3 | 74139/002 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 350 | 1400
7.4 | 74139/001 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 375 | 750
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 3330
8 |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 5975 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 960.1 | 2.5 | 2400.25
8.2 | 73927/001 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 8.3 | 3395.53
8.3 | 84076 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 551 | 9 | 4959
8.4 | 73912/001 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 36 | 11808
8.5 | 73925/002 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 42 | 3406.2
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 25968.98
9 |  | PISOS
9.1 | 74164/004 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 633.2 | 7.28 | 4609.696
9.2 | 72182 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 633.2 | 52 | 32926.4
9.3 | 73907/003 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 27.02 | 5279.708
9.4 | 84175 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 8.63 | 5411.4415
9.5 | 73829/001 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 46.23 | 2889.375
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 51116.6205
10 |  | PINTURA
10.1 | 84653 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 6.01 | 5091.672
10.2 | 79500/002 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 14.19 | 5108.4
10.3 | 74134/002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 13.75 | 1218.25
10.4 | 74145/001 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 13.19 | 14693.66
10.5 | 73865/001 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 7.53 | 8388.42
10.6 | 73954/002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 9.89 | 8378.808
10.7 | 72815 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 38.84 | 18643.2
10.8 | 73750/001 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 9.25 | 4403
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 65925.41
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | 72783 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 10 | 40
11.2 | 72784 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 28 | 336
11.3 | 72785 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 30 | 120
11.4 | 72787 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 38 | 152
11.5 | 72707 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | 12 | 24
11.6 | 72701 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | 11 | 22
11.7 | 11869 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 1280 | 1280
11.8 | 11681 | Engate flexível plástico | un | 10 | 9 | 90
11.9 | 72784 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 9 | 27
11.10 | 72787 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 11 | 22
11.11 | 72573 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | 9 | 99
11.12 | 72575 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 | 12 | 72
11.13 | 72579 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 8 | 18 | 144
11.14 | 73640 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | 14 | 28
11.15 | 72602 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 15 | 60
11.16 | 73641 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | 14 | 224
11.17 | 73646 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | 13 | 52
11.18 | 73645 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | 14 | 28
11.19 | 72644 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | 16 | 64
11.20 | 72639 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | 8 | 64
11.21 | 74175/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | 80 | 160
11.22 | 74174/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 76 | 152
11.23 | 74177/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 40 | 80
11.24 | 74176/001 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 44 | 88
11.25 | 73975/001 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 44 | 352
11.26 | 72439 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | 9 | 45
11.27 | 72441 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | 20 | 160
11.28 | 72442 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 | 22 | 88
11.29 | 72451 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 16 | 64
11.30 | 72456 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | 30 | 60
11.31 | 73949/005 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 120 | 960
11.32 | 74058/002 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 30 | 30
11.33 | 75051/001 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27 | 7 | 189
11.34 | 75051/002 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38 | 10 | 380
11.35 | 75051/003 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 | 18 | 504
11.36 | 75051/004 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 | 22 | 308
11.37 | 75051/005 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | 18 | 648
11.38 | 9905 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 14 | 84
11.39 | 9897 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 40 | 80
11.40 | 10422 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 280 | 560
11.41 | 6021 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 310 | 1240
|  |  |  | Subtotal item 11 |  | 9180
12 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 72707 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 16.26 | 81.3
12.2 | 74104/001 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 137.08 | 548.32
12.3 | 72292 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 38.84 | 233.04
12.4 | 40777 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 34.09 | 136.36
12.5 | 72547 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 6.36 | 89.04
12.6 | 74198/002 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 1601.04 | 1601.04
12.7 | 72559 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 8.85 | 26.55
12.8 | 72561 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 10.63 | 63.78
12.9 | 72556 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 20.09 | 140.63
12.10 | 72587 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 8.63 | 86.3
12.11 | 72603 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 29.14 | 145.7
12.12 | 72774 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 28.26 | 169.56
12.13 | 72604 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 13.16 | 105.28
12.14 | 74128/002 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 139.34 | 1254.06
12.15 | 74198/002 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1601.04 | 1601.04
12.16 | 72461 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 28.55 | 28.55
12.17 | 12609 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 2.18 | 6.54
12.18 | 74165/004 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 42.57 | 1489.95
12.19 | 74165/001 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 21.8 | 436
12.20 | 74165/002 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 29.14 | 495.38
12.21 | 74127/001 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 9.29 | 83.61
|  |  |  | Subtotal item 12 |  | 8822.03
13 |  | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | 72105 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 38 | 2736
13.2 | 83700 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 55 | 1100
13.3 | 72556 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 35 | 140
13.4 | 72684 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 20 | 80
13.5 | 84043 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 38 | 2736
|  |  |  | Subtotal item 13 |  | 6792
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | 73861/020 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 14 | 70
14.2 | 73861/011 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 8 | 40
14.3 | 83460 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 16 | 64
14.4 | 83462 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 17 | 17
14.5 | 83387 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | 6 | 96
14.6 | 83388 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 7.8 | 54.6
14.7 | 1022 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 2.5 | 475
14.8 | 1021 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 3.3 | 2706
14.9 | 911 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 10 | 140
14.10 | 926 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 27 | 1107
14.11 | 83540 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 28 | 56
14.12 | 83540 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 30 | 30
14.13 | 72331 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 15 | 105
14.14 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 22 | 110
14.15 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 21 | 105
14.16 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 22 | 176
14.17 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 150 | 300
14.18 | 74130/010 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 190 | 190
14.19 | mercado | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 130 | 130
14.20 | 74131/004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 41.4 | 41.4
14.21 | 74131/004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 41.4 | 41.4
14.22 | 74252/001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 6 | 132
14.23 | 73613 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 18 | 576
14.24 | 55865 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 21 | 462
14.25 | 72308 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 18 | 1548
14.26 | 72309 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 24 | 408
14.27 | 72310 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 25 | 850
14.28 | 73953/006 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 170 | 1020
14.29 | 73953/005 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 130 | 130
14.30 | 83475 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 310 | 4650
|  |  |  | Subtotal item 14 |  | 15830.4
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | 3279 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 230 | 1150
15.2 | 72263 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 7 | 84
15.3 | 72929 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 16 | 384
15.4 | 68069 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 50 | 250
15.5 | 75051/004 | Tubo PVC 40 mm | m | 18 | 15 | 270
15.6 | 73782/002 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 12 | 60
|  |  |  | Subtotal item 15 |  | 2198
16 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | 73787/001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 125 | 18375
16.2 | 74238/002 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 220 | 880
16.3 | 74126/001 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 200 | 960
16.4 | 74228/001 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 190 | 912
16.5 | 27399 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 140 | 280
16.6 | 27399 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 110 | 880
16.7 | 74125/001 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 130 | 585
16.8 | 73603 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 2800 | 2800
16.9 | 73604 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 1450 | 1450
16.10 | 25399 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 850 | 850
16.11 | 74192/001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 22 | 63.8
16.12 | 9537 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 0.8 | 689.248
|  |  |  | Subtotal item 16 |  | 28725.048
Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | 501525.8085
| LUIS CARLOS SCHMULER |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
| Prefeito do Municipio |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8